# Muster-Hygieneplan nach TRBA 250
HNO-Arztpraxis

Hinweis: Diese Vorlage muss an die individuelle Praxis, Gefährdungsbeurteilung, verwendete Medizinprodukte und Desinfektionsmittel angepasst werden.

## 1. Geltungsbereich

Dieser Hygieneplan gilt für alle Beschäftigten der HNO-Arztpraxis einschließlich Ärztinnen/Ärzte, MFA, Reinigungskräfte und Auszubildende.

## 2. Rechtsgrundlagen

BioStoffV, TRBA 250, IfSG, MPBetreibV, KRINKO-/RKI-Empfehlungen.

## 3. Verantwortlichkeiten

Praxisleitung trägt Gesamtverantwortung; Hygienebeauftragte Person überwacht Umsetzung.

## 4. Händehygiene

Händedesinfektion nach den 5 Indikationen, Hautschutzplan, Schmuckverbot.

## 5. Persönliche Schutzausrüstung

Handschuhe, Schutzkittel, MNS/FFP2 je Tätigkeit, Schutzbrille bei Spritzgefahr.

## 6. HNO-spezifische Maßnahmen

Aufbereitung starrer/flexibler Endoskope gemäß Herstellerangaben; Desinfektion von Ohrtrichtern, Nasenspekeln, Absauggeräten und Kontaktflächen nach jeder Nutzung.

## 7. Aufbereitung von Medizinprodukten

Reinigung, Desinfektion, Verpackung, Sterilisation, Freigabe und Dokumentation.

## 8. Flächenhygiene

Patientennahe Flächen nach jedem Patienten bei Kontamination bzw. gemäß Reinigungsplan desinfizieren.

## 9. Abfall

Spitze/scharfe Gegenstände in stichfesten Behältern; infektiöse Abfälle getrennt entsorgen.

## 10. Nadelstichverletzungen

Blutung fördern, desinfizieren, melden, arbeitsmedizinische Abklärung.

## 11. Impfungen

Angebot arbeitsmedizinischer Vorsorge und Impfungen (z.B. Hepatitis B).

## 12. Unterweisung

Mindestens jährlich und anlassbezogen dokumentiert.

## Anlage A

Täglicher Reinigungs- und Desinfektionsplan (Raum, Objekt, Mittel, Konzentration, Einwirkzeit, Verantwortliche, Dokumentation).

## Anlage B

Checkliste Endoskop-Aufbereitung.

## Anlage C

Sterilisationsprotokoll.

## Anlage D

Unterweisungsnachweis.

| Bereich | Objekt | Mittel | Intervall | Verantwortlich | Datum/Signatur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Behandlungszimmer |  |  |  |  |  |
| Endoskopieraum |  |  |  |  |  |
| Empfang |  |  |  |  |  |
| Wartezimmer |  |  |  |  |  |
| Sanitär |  |  |  |  |  |